## Лист1
Информация
о выводе в ремонт и вводе из ремонта электросетевых объектов
ОАО "Красфарма" в августе 2015 г.
№ | Наименование | Дата ремонта |  | Вид
п/п | электрооборудования | вывода | ввода | ремонта
1 | ТП-3, Т-1. Ревизия трансформатора. | 2015-08-03 | 2015-08-03 | Т
2 | ТП-3, РУ-0,4кВ. Ревизия сборных шин и присоединений. | 2015-08-03 | 2015-08-03 | Т
ЦРП-1, яч. № 11 (ТП-3, Т-1)
3 | ВМГ-133. | 2015-08-03 | 2015-08-03 | Т
4 | ПС-10. | 2015-08-03 | 2015-08-03 | Т
5 | РВШ-6. | 2015-08-03 | 2015-08-03 | Т
7 | ЦРП-1. 1СШ-6кВ. Ревизия сборных шин. | 2015-08-03 | 2015-08-03 | Т
8 | ТП-1, Т-1. Ревизия трансформатора. | 2015-08-03 | 2015-08-03 | Т
ЦРП-1, яч. № 1 (ТП-1, Т-1)
9 | ВМГ-133. | 2015-08-04 | 2015-08-04 | Т
10 | ПС-10. | 2015-08-04 | 2015-08-04 | Т
11 | РВШ-6. | 2015-08-04 | 2015-08-04 | Т
Береговая насосная станция технической воды
12 | Насос № 1 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | Т
13 | Насос № 2 | 2015-04-23 | 2015-04-23 | Т
14 | Насос № 3 | 2015-08-07 | 2015-08-07 | Т
15 | Насос № 4 | 2015-07-29 | 2015-07-29 | Т
16 | ТП-1, Т-2. Ревизия трансформатора. | 2015-08-10 | 2015-08-10 | Т
ЦРП-1, яч. № 21 (ТП-1, Т-2)
17 | ВМГ-133. | 2015-08-13 | 2015-08-13 | Т
18 | ПС-10. | 2015-08-13 | 2015-08-13 | Т
19 | РВШ-6. | 2015-08-13 | 2015-08-13 | Т
20 | РВЛ-6 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | Т
ЦРП-1, яч. № 15 (ТП-2, Т-1)
21 | ВМГ-133 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | Т
22 | ПС-10 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | Т
23 | РВШ-6 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | Т
24 | ТП-4, Т-1. Ревизия трансформатора. | 2015-08-24 | 2015-08-24 | Т
25 | ТП-4, Т-2. Ревизия трансформатора. | 2015-08-25 | 2015-08-25 | Т
26 | КТП-9, Т-1. Ревизия трансформатора и вводного шкафа. | 2015-08-26 | 2015-08-26 | Т
27 | КТП-9, Т-2. Ревизия трансформатора и вводного шкафа. | 2015-08-26 | 2015-08-26 | Т
ЦРП-1, яч. № 19 (НТМИ-6)
28 | РВШ-6 | 2015-08-21 | 2015-08-21 | Т
ТП-4, РУ-0,4кВ (СШ-0,4кВ и коммутационные аппараты 1СШ-0,4кВ)
29 | Сборные шины СШ-0,4кВ | 2015-08-24 | 2015-08-24 | Т
30 | Коммутационные аппараты 1СШ-0,4кВ | 2015-08-24 | 2015-08-24 | Т
ТП-4, РУ-0,4кВ (СШ-0,4кВ и коммутационные аппараты 2СШ-0,4кВ)
31 | Сборные шины СШ-0,4кВ | 2015-08-25 | 2015-08-25 | Т
32 | Коммутационные аппараты 2СШ-0,4кВ | 2015-08-25 | 2015-08-25 | Т
ТП-8
33 | ТП-8, Т-1. Ревизия трансформатора. | 2015-08-31 | 2015-08-31 | Т