Информация
о величине резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения
за 4 квартал 2014г. 

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Максимальная

мощность
	Потребленная

мощность
	Резервируемая

мощность
	Примечание

	1
	Население, приравненные к нему группы потребителей, НН
	МВт
	0,029


	0,002
	0,027
	

	2
	Прочие, бюджетные потребители, НН
	МВт
	0,41
	0,197
	0,213
	

	3
	Прочие, бюджетные потребители, СН-2
	МВт
	0,17
	0,043
	0,127
	

	
	Итого
	МВт
	0,609
	0,242
	0,367
	

	
	СН-2
	МВт
	0,17
	0,043
	0,127
	

	
	НН
	МВт
	0,439
	0,199
	0,240
	


